Parczew, dnia 24.05.2012r.

Sekcja Zamówień Publicznych

fax (83) 355 21 13

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/2012 (3)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków i substancji farmaceutycznych.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian:

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Wideokolonoskop, w pkt. 9 było:

„Min. 4 przyciski do sterowania funkcjami procesora”

W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Wideokolonoskop, pkt.9 otrzymuje nowe brzmienie:

„Min. 3 przyciski do sterowania funkcjami procesora”

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Wideokolonoskop, w pkt. 10 było:

„Możliwość sterowania jednym z 4 przycisków głowicy pompą irygacyjną tzw. Water Jet”

W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Wideokolonoskop, pkt. 10 otrzymuje nowe brzmienie:

„Możliwość sterowania jednym z 3 przycisków głowicy pompą irygacyjną tzw. Water Jet”

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Wideokolonoskop, Zamawiający wykreśla pkt. 16.

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Wideogastroskop, w pkt. 21 było:

„Średnica zewnętrzna wziernika, min.9,0 mm-max 9,6 mm”

W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Wideogastroskop, pkt. 21 otrzymuje nowe brzmienie:

„Średnica zewnętrzna wziernika, min.8,5 mm - max 9,8 mm”

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Wideogastroskop, w pkt. 24 było:

„Głębia ostrości min. 3-100 mm”

W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Wideogastroskop,  pkt. 24 otrzymuje nowe brzmienie:

„Głębia ostrości min. 3-100 mm lub min. 5-100 mm”

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Wideogastroskop, w pkt. 25 było:

„Min. 4 przyciski do sterowania funkcjami procesora”

W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Wideogastroskop,  pkt. 25 otrzymuje nowe brzmienie:

„Min. 3 przyciski do sterowania funkcjami procesora”

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Wideogastroskop, w pkt. 26 było:

„Możliwość sterowania jednym z 4 przycisków głowicy pompą irygacyjną tzw. Water Jet”

W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Wideogastroskop,  pkt. 26 otrzymuje nowe brzmienie:

„Możliwość sterowania jednym z 3 przycisków głowicy pompą irygacyjną tzw. Water Jet”

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Wideogastroskop, Zamawiający wykreśla pkt. 30.

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Procesor wizyjny, w pkt. 38 było:

„Programowanie funkcji sterujących na min. 4 przyciski znajdujące się na  głowicy endoskopu”

W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Procesor wizyjny,  pkt. 38 otrzymuje nowe brzmienie:

„Programowanie funkcji sterujących na min. 3 przyciski znajdujące się na  głowicy endoskopu”

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Procesor wizyjny, Zamawiający wykreśla pkt. 41.

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Procesor wizyjny, w pkt. 42.1 było:

„RGB do podłączenia monitora medycznego”

W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Procesor wizyjny,  pkt. 42.1 otrzymuje nowe brzmienie:

„DVI-D do podłączenia monitora medycznego”

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Procesor wizyjny, Zamawiający wykreśla pkt. 43.1.

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Procesor wizyjny, w pkt. 43.3 było:

„monitor medyczny LCD min.19 cali HD SXGA z kątem widzenia min 178 stopni i złączem DVD-D”

W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Procesor wizyjny, pkt. 43.3 otrzymuje nowe brzmienie:

„monitor medyczny LCD min.19 cali HD SXGA z kątem widzenia min 178 stopni i złączem DVI-D”

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Procesor wizyjny, w pkt. 43.4 było:

„pompa irygacyjna z butelką min. 2l tzw. Water Jet”

W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Procesor wizyjny, pkt. 43.4 otrzymuje nowe brzmienie:

„pompa irygacyjna z butelką min. 1l tzw. Water Jet”

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Procesor wizyjny,

w pkt. 43.5 było:

„system do archiwizacji zdjęć endoskopowych ze stacją roboczą z możliwością o następujących parametrach:

- System Jednostanowiskowy

- Interfejs w języku polskim

- Konfiguracja poziomu dostępu do programu dla każdego użytkownika

- Terminarz do prowadzenia zapisów badań

- System oparty na profesjonalnej bazie danych typu SQL

- Możliwość podłączenia do systemów szpitalnych w systemie DICOM, DICOM Worklist i HL-7

- Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania bezpośrednio na nośnik CD/DVD

- Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej

- Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego

- Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT

- Zestawienie statystyczne: rodzaje badań, ilości schorzeń, instytucji kierujących

- Edycja zdjęć z możliwością zaznaczania elementów graficznych i tekstu

- Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca zrobienia zdjęcia oraz pobrania wycinków

- Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop

- Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością edycji raportu, wolnego opisu, możliwością importu procedur do rozliczeń z NFZ, wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania, możliwością importu kodów i procedur miedzy innymi: ICD10, ICD9

- Tworzenie raportów z badań w oparciu o terminologię MST w języku Polskim dla dolnego, górnego odcinka pokarmowego oraz dróg żółciowych

- Możliwość dodatkowej autoryzacji raportów badań poprzez osobę uprawnioną

- Możliwość rozbudowy systemu w czasie późniejszym o kolejne stacje robocze

- Sterowania rejestracją obrazu z głowicy endoskopu

- Komunikowania się z automatycznymi myjniami endoskopowymi

- Identyfikowania procedur endoskopowych wg. kodów ICD10 używanych do raportowania do NFZ

- Archiwizacja obrazów endoskopowych w standardzie DICOM”

W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Procesor wizyjny,

pkt. 43.5 otrzymuje nowe brzmienie:

„system do archiwizacji zdjęć i filmów endoskopowych ze stacją roboczą (w odległości 30 m od miejsca badania) i drukarką laserową kolorową.

Stacja komputerowa o parametrach minimum:

- Procesor 64 bitowy z możliwością uruchamiania aplikacji 32 bitowych, dedykowany do pracy w wydajnych stacjach roboczych;

- Pamięć: 4 GB  DDR3 (1 moduł ), możliwość rozbudowy do  8 GB;

- 2 sztuki dyski HDD sata, nie mniejsze niż 1TB każdy, 7200 obr./min, 64mb cache. Konfiguracja dysków  w raid 1;

- Karta graficzna z wyjściem DVI-D;

- Obudowa zaprojektowana i wykonana przez producenta jednostki centralnej. Zasilacz zgodny z normą ENERGY STAR;

- Napęd optyczny DVD +/- RW wewnętrzny;

- Monitor LCD minimum 19 cali HD ze złączem DVI-D;

- Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, port USB. Mysz optyczna ze skrolem minimum 400dpi, minimum dwa przyciski, port USB;

- Windows 7 Professional PL;

- 24 miesiące gwarancji, czas reakcji 24h, naprawa obejmująca wszystkie części i robociznę w miejscu instalacji sprzętu.”

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Źródło Światła,

w pkt. 47 było:

„Lampa ksenonowa lub halogenowa – Moc min 100W z nowoczesnym zabezpieczeniem przed przerwą w pracy typu LED lub halogen o identycznej mocy co światło główne(min.100W) umożliwiające dokończenie badania przy identycznych warunkach oświetleniowych przez cały czas badania.”

W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Źródło Światła, pkt. 47 otrzymuje nowe brzmienie:

„Lampa ksenonowa lub halogenowa – Moc min 100W z nowoczesnym zabezpieczeniem przed przerwą w pracy typu LED lub halogen.”

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Myjnia endoskopowa - na dwa endoskopy, w pkt. 52 d) było:

„Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych różnych producentów”

W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Myjnia endoskopowa - na dwa endoskopy, pkt. 52 d) otrzymuje nowe brzmienie:

„Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych i detergentów różnych producentów bez utraty gwarancji”

- W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Myjnia endoskopowa - na dwa endoskopy, w pkt. 52 e) było:

„Dezynfekcja chemiczna w systemie zamkniętym”

W Załączniku nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1, Myjnia endoskopowa - na dwa endoskopy, pkt. 52 e) otrzymuje nowe brzmienie:

„Dezynfekcja chemiczno-termiczna w systemie zamkniętym”

- W Załączniku nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Zadanie nr 1, Wideokolonoskop, Zamawiający wykreśla pkt. 4.

- W Załączniku nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Zadanie nr 1, Wideokolonoskop, w pkt. 5 było:

„Czas naprawy  aparatu w  przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub poważniejszej awarii”

W Załączniku nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Zadanie nr 1, Wideokolonoskop, pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Czas naprawy  aparatu”

- W Załączniku nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Zadanie nr 1, Wideogastroskop, Zamawiający wykreśla pkt. 4.

- W Załączniku nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Zadanie nr 1, Wideogastroskop, w pkt. 5 było:

„Czas naprawy  aparatu w  przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy”

W Załączniku nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Zadanie nr 1, Wideogastroskop, pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Czas naprawy  aparatu”

- W Załączniku nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Zadanie nr 1, Procesor wizyjny wraz ze źródłem światła, Zamawiający wykreśla pkt. 4.

- W Załączniku nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Zadanie nr 1, Procesor wizyjny wraz ze źródłem światła, w pkt. 5 było:

„Czas naprawy  aparatu w  przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy”

W Załączniku nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Zadanie nr 1, Procesor wizyjny wraz ze źródłem światła, pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Czas naprawy  aparatu”

- W Załączniku nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Zadanie nr 1, Myjnia endoskopowa na dwa endoskopy, Zamawiający wykreśla pkt. 4.

- W Załączniku nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Zadanie nr 1, Myjnia endoskopowa na dwa endoskopy, w pkt. 5 było:

„Czas naprawy  aparatu w  przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy”

W Załączniku nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Zadanie nr 1, Myjnia endoskopowa na dwa endoskopy, pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Czas naprawy  aparatu”

- W Załączniku nr 2c do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Zadanie nr 2, Defibrylator z funkcją stymulacji zewnętrznej i pulsoksymetrii, Zamawiający wykreśla pkt. 4.

- W Załączniku nr 2c do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Zadanie nr 2, Defibrylator z funkcją stymulacji zewnętrznej i pulsoksymetrii, w pkt. 5 było:

„Czas naprawy  aparatu w  przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub poważniejszej awarii”

W Załączniku nr 2c do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – Zadanie nr 2, Defibrylator z funkcją stymulacji zewnętrznej i pulsoksymetrii, pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Czas naprawy  aparatu”

- W załączniku Nr 5 Wzór umowy w § 5 ust. 4. było:

„Podczas trwania gwarancji Wykonawca umożliwi normalną, zgodną z warunkami technicznymi pracę dostarczonego sprzętu naprawiając go w ciągu:

- ....... (maks. 5) dni roboczych,

- ........ (maks. 12) dni roboczych (w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub poważniejszej awarii), licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Za każdym razem gdy przewidziany czas naprawy sprzętu przekracza 48 godzin dostarczany jest sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany.

W przypadku konieczności wydłużenia okresu naprawy ponad terminy: 5-12 dni, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu (w jego siedzibie) innego sprzętu tego samego typu do czasu zakończenia naprawy sprzętu (lub podzespołu) celem zapewnienia ciągłości wykonywanych świadczeń. Sytuacja ta, nie powoduje naliczania kar umownych.”

W załączniku Nr 5 Wzór umowy § 5 ust. 4. otrzymuje nowe brzmienie:

„Podczas trwania gwarancji Wykonawca umożliwi normalną, zgodną z warunkami technicznymi pracę dostarczonego sprzętu naprawiając go w ciągu ........ (maks. 12) dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Za każdym razem gdy przewidziany czas naprawy sprzętu przekracza 48 godzin dostarczany jest sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany. Sytuacja ta, nie powoduje naliczania kar umownych.”

- W SIWZ w rozdz. III. Wymagania i opis przedmiotu zamówienia  Zamawiający dodaje pkt. 10:

„Wykonawca zapewni ubezpieczenie sprzętu na wypadek uszkodzeń mechanicznych (tzw. Endocasco) w okresie gwarancji.”

- W SIWZ w rozdz. IV. pkt 10 było:

„Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

„Oferta na dostawę urządzeń do wideoendoskopii i myjni endoskopowej na dwa endoskopy oraz defibrylatora”

Sprawa, znak:  SPZOZ.V.ZP-3520/12/2012

nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

30.05.2012r. godz. 13.00”

W SIWZ w rozdz. IV. pkt 10 otrzymuje nowe brzmienie:

„Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

„Oferta na dostawę urządzeń do wideoendoskopii i myjni endoskopowej na dwa endoskopy oraz defibrylatora”

Sprawa, znak:  SPZOZ.V.ZP-3520/12/2012

nie otwierać przed terminem otwarcia ofert

05.06.2012r. godz. 13.00

- W SIWZ w rozdz. X. pkt 1 było:

„Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz. IV niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 30.05.2012r. do godz. 12:30 w Sekretariacie  (pok. nr 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew”

W SIWZ w rozdz. IV. pkt 10 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz. IV niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 05.06.2012r. do godz. 12:30 w Sekretariacie  (pok. nr 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew”

- W SIWZ w rozdz. X. pkt 5 było:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2012r. o godz. 1300 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew w Sali Konferencyjnej pok. Nr 3 Administracji”

W SIWZ w rozdz. X. pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2012r. o godz. 1300 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew w Sali Konferencyjnej pok. Nr 3 Administracji”

Podpisał:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk