Załącznik nr 2a do zaproszenia

WARUNKI GWARANCJI, SERWIS GWARANCYJNY

na oferowane wyroby medyczne

Przedmiot zamówienia:

Aparat do badań polisomnograficznych:

Producent: .........................................................................

Oferowany model/typ: ............................................

Rok produkcji:  ........................................

Urządzenie do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego Auto CPAP:

Producent: .........................................................................

Oferowany model/typ: ............................................

Rok produkcji:  ........................................

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość okresu gwarancyjnego (w miesiącach, od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń) | Minimum 24 miesiące PODAĆ |  |
| 2 | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) | Minimum raz na 12 m-cy, chyba, że instrukcja wytwórcy aparatu podaje inaczej PODAĆ |  |
| 3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em, e-mailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby (w godzinach), dotyczy dni roboczych – od poniedziałku do piątku | Maksimum 48 godz. PODAĆ |  |
| 4 | Czas naprawy aparatu liczony od czasu reakcji serwisu | Maksimum 2 dni roboczych PODAĆ |  |
| 4a | Czas naprawy aparatu liczony od czasu reakcji serwisu (w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) | Maksimum 5 dni roboczych PODAĆ |  |
| 5 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em, e-mailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby (w godzinach – dotyczy sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) | Maksimum 48 godz. PODAĆ |  |
| 5a | Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd inżyniera do siedziby Zamawiającego w celu wykonania naprawy. W przypadku niemożności wykonania naprawy w siedzibie Zamawiającego inżynier sam zabiera aparat lub jego uszkodzoną część do naprawy na własną odpowiedzialność i własny koszt i przywozi po naprawie do siedziby Zamawiającego. | Tak |  |
| 6 | Każda naprawa i przegląd gwarancyjny będzie udokumentowany czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | Tak |  |
| 7 | Ilość napraw tego samego elementu (podzespołu) w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tego elementu (podzespołu) na nowy (wolny od wad). | Maksimum 3 PODAĆ |  |
| 8 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (w miesiącach) | Minimum 24 miesiące PODAĆ |  |
| 9 | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak |  |
| 10 | Dokumentacja serwisowa ze wskazaniem co jaki czas należy dokonać przegląd urządzenia. | Tak |  |
| 11 | Autoryzowany serwis (nazwa, adres, kontakt) | PODAĆ oddzielnie dla każdego urządzenia |  |
| 12 | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów zużywalnych określonych przez wytwórcę wyrobu | PODAĆ oddzielnie dla każdego urządzenia |  |
| 13 | Zgłoszenia serwisowe 24 godziny na dobę, 365 dni w roku (podać: nr telefonu, nr faksu, e-mail, pod które będą zgłaszane usterki) | PODAĆ |  |

………………………...…………………………………….		 (pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)