## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie Nr 1 - PREPARATY do automatycznej dezynfekcji narzędzi i sprzętu w myjni- dezynfekator model 46-4 Getinge
Lp. | Preparat /związki aktywne i przeznaczenie | dozowanie ml/l /w procesie/ | ilość procesów /23 litry wody na proces/ | Nazwa preparatu | Wielkość opakowań koncentratu | Ilość opak. Koncentratu | jednostka miary / do wyceny/ | Cena jednostkow netto/PLN/ | wartość netto/ cena jednostkowa x ilość,PLN/ | VAT% | wartość brutto /wartość netto + podatek vat wg podanej stawki, PLN/
1 | Płynny środek enzymatyczny do mycia - dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz do mycia ręcznego wyrobów medycznych. Odpowiedni do użycia dla powierzchni odpornych na wodę, takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło, plastik oraz metale miękkie. Dozowanie 3-10 ml/l. Temperatura mycia (maszynowe) 35-600C. Zakres temperatury mycia (ręcznr/ultradżwiękowe) 30-500C. Anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, środki konserwujące, środki maskujące jony i ibhibitory korozji. Formuła ulegująca biodegredacji. Opakowanie 5l. Wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych. | 6 ml | 1200 |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
2 | Środek płuczący na bazie środków powierzchniowo-czynnych do użycia w myjniach dezynfektorach dla łatwego suszenia oraz uzyskania po płukaniu czystych powierzchni wyrobów medycznych. Odpowiedni do stali nierdzewnej, ceramiki, szkła, plastiku oraz odpornych metali miękkich, nie utrudniający penetracji pary, dozowanie 0,2-1,0 ml/l do płukania końcowego w temperaturze >50°C, składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, regulator pH, formuła ulegająca biodegradacji. Wyrób medyczny. Wartość pH (koncentrat) 2,2, wartość pH (0,5% roztwór wodny) 6,2, gęstość względna (200C) 1,008 g/cm3, lepkość poniżej 30 cps, | 0,5 mi | 1200 |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
suma
Podpis Wykonawcy:

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie Nr 2 - PREPARATY DEZYNFEKCYJNE do narzędzi i sprzętu
Lp. | Preparat /związki aktywne i przeznaczenie | Zakres działania | Max. czas działania | Ilość /L./kg /szt | Nazwa preparatu | Ilość koncentratu konieczna do uzyskania 1 litra roztworu roboczego | Wielkość opakowań koncentratu | Ilość opak. Koncentratu | jednostka miary / do wyceny/ | cena jednostkowa netto/PLN/ | wartość netto/ cena jednostkowa x ilość,PLN/ | VAT% |  | wartość brutto /wartość netto + podatek vat wg podanej stawki, PLN/
1 | aktywny tlen, nadwęglan sodu - proszek (dezynfekcja inkubatora), paski testowe – 1 opakowanie (50 szt) na 1 opakowanie koncentratu | B, Tbc, F,V | 30 min | 600 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
2 | preparat do mycia i dezynfekcji bez aldehydów, do dezynfekcji narzędzi oraz przedmiotów ze szkła, metalu, plastiku i endoskopów, zawierający glukoprotaminę, oraz inhibitory korozji. | B,F,V (Adeno, Papova),Tbc | 1h | 52000 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
3 | Na DCC,bez kwasów organicznych,obojętne pH roztworu * (tabletki) (dezynfekcja powierzchni) | B, F, V | 15 min. | 13200 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
4 | glioksal, aldehyd glutarowy,(maszynowa dezynfekcja endoskopów giętkich) | B,F,V,Tbc | 5min | 10 l koncentratu /max. op. 5 l / |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
5 | alkaliczny preparat myjący, zawierający polikarboksylatyanionowe tenzydy,sole NTA, enzymy i środki konserujące kompatybilny z pozycją 4 | myjący | n/d | 20 l koncentratu / max. op. 5 l / |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
6 | etanol, propan-2-ol łączna zawartośc alkoholu max 70% bez dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydy, fenole) sprej, dezynfekcja powierzchni wymagana opinia CZD, FAMED wyrób medyczny i produkt biobójczy | B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro | max 60 sek | 200 l preparat gotowy |  |  |  |  | 1 opakowanie
|  |  |  | 30 l preparat gotowy (opakowanie 1 l) ze spryskiwaczem |  |  |  |  | 1 opakowanie
7 | alkilotriamina, 2-aminoetanol, surfktanty, węglan potasu, paski testowe /manualna dezynfekcja wideofiberoskopu/ | B, V,F, Tbc, S | max 10 min | 540 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
8 | paski testowe sprawdzające aktywność roztworu roboczego do poz. 10 | n/d | n/d | 200 szt |  | X |  |  | 1 sztuka
9 | olej parafinowy w aerozolu do konserwacji ruchomych części narzędzi chirurgicznych, przepuszczalny dla pary wodnej stosowany przed sterylizacją | n/d | n/d | 9 l preparat gotowy |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
10 | Preparat do mycia sprzętu endoskopowego, instrumentów medycznych. Alkohole etoksylowane C9 - C11, 6,5 MEO; Sole sodowe kwasów C14 - C16 hydroksyalkano i C14 - C16 alkenosulfonowych (olefinosulfonian sodu C14 - C16); kwas borowy, produkty reakcji z etanoloaminy; Oksyetylenowany siarczan alkilosodowy; Subtylizyna (proteaza). Lipaza. | Myjący | - | 30 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
11 | Preparat myjąco- dezynfekujący do narzędzi, oprzyrządowania anestezjologicznego, endoskopów giętkich oraz innych wrażliwych materiałów jak silikon, poliwęglan, polisulfon, szkło akrylowe. W formie „perełek” zapobiegających pyleniu i wydychaniu środka, oparty na nadwęglanie sodu, TAED, kompleksie enzymatycznym (lipaza, proteaza, amylaza) oraz niejonowych surfaktantach. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561)wysokie obciążenie, drożdżakobójczo(EN 13624)wysokie obciążenie, Tbc(EN 14563)wysokie obciążenie, V(EN 14476)wysokie obciążenie, Clostridium difficile (EN 13704) wysokie obciążenie w czasie do 15 min. w stężeniu 2%. Możliwość kontroli aktywności roztworu dedykowanymi paskami testowymi. | Tbc, B, V, Clostridium defficile | 15 min. | 1500 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
12 | Preparat bezaldehydowy w postaci granulatu oparty o aktywny tlen zawierający nadwęglan sodu. Służący do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów. 2% roztwór roboczy działający na bakterie (EN 13727, EN 14561), wirusy (EN 14476), grzyby (EN 13624, EN 14562), prątki gruźlicy (EN 114348, EN 14563) do 10min. Posiadający działanie na spory w tym Clostridium Difficile i Clostridium Perfringens. Możliwość przygotowania 1% roztworu roboczego. Wymagane paski testowe w ilości 200 szt., sprawdzające aktywność roztworu roboczego. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania B,F,V,Tbc (czas do 10 min.), S (EN 13704) – czas do 15 min. | B,V,G,Tbc, S, Clostridium dificile, Clostridium Perfringens | 15 min. | 6000 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
| suma | [11 empty] | 0
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie Nr 3 - PREPARATY DEZYNFEKCYJNE do powierzchni
Lp. | Preparat /związki aktywne i przeznaczenie | Zakres działania | Max. czas działania | Ilość /L./kg/op. | Nazwa preparatu | Ilość koncentratu konieczna do uzyskania 1 litra roztworu roboczego | Wielkość opakowań koncentratu | Ilość opak. koncentratu | jednostka miary / do wyceny/ | cena jednostkowa netto/PLN/ | wartość netto/ cena jednostkowa x ilość,PLN/ | VAT% |  | wartość brutto /wartość netto + podatek vat wg podanej stawki, PLN/
1 | chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy,trójamina dwupropylenu laurynu, octan dwuguanidowy,mycie i dezynfekcja powierzchni,sprzętu medycznego,powierzchni mających kontak z żywnością | B, F, V | 15 min. | 60000 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
|  |  |  | 8000 l roztworu roboczego( max opak. 1 l) |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
2 | Tenzydy, aminy czwartorzędowe * (dezynfekcja powierzchni ) | B | 1 h | 3000 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
3 | 2-propanol, etanol, glukoprotamina, chlorek benzyloalkiloamonowy ( pianka, dezynfekcja powierzchni) | B, F, Tbc | 5 min. | 35 l preparat gotowy |  |  |  |  | 1 opakowanie preparatu
|  |  |  | 3 l preparat gotowy /max. opak.0,75 z atomizerem / |  |  |  |  | 1 opakowanie preparatu
4 | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni sprzętów medycznych, trudno dostępnych powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Skład: propan-2-ol, etanol, aminy, QAV (nie więcej niż 0,25%). Bez zawartości aldehydu i fenolu Wymiary: 13x20 cm, gramatura 23 g/cm2. | Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), Tbc (M.terrae), rota, adeno Wirusy otoczkowe zgodnie z RKI/DVV – HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. | od 30 do 60 sekund | 8 op. (puszka 100 szt.rozmiar 13X20 cm) |  |  |  |  | 1 opakowanie
|  |  |  | 80 op. wkład uzupełniające po 100 szt.rozmiar 13X20 cm) |  |  |  |  | 1 opakowanie
5 | 1,5 g nadtlenek wodoru, mycie i dezynfekcja powierzchni medycznych, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV | B, F, V | 5 min. | 10 op. po 100 szt (rozmiar 200x200mm) |  |  |  |  | 1 opakowanie
6 | 1,5 g nadtlenek wodoru, mycie i dezynfekcja powierzchni medycznych, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV | B, F, V, Tbc, Cl. Difficile | 5 min. | 25 op. po 100 szt. (rozmiar 200x200mm) |  |  |  |  | 1 opakowanie
7 | chlorek benzyloalkiloamonowy (dezynfekcja wanien, możłiwość kontaktu ze skórą pacjenta) | B,F,V | 5min | 2400 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
8 | Benzalkonium Chloride, Didecyldimonium Chloride, 2-Bromo-2-nitro-1,3 propanediol, Polyaminopropyl Biguanide Hydrochloride (chusteczki, dezynfekcja powierzchni wrazliwych na działanie alkoholu) | B, F,V (HBV, HCV, HIV, Norovirus) z mozliwością poszerzenia o Tbc i spory | 5 min | 20 op. po 200 szt (rozmiar 200 x 180 mm) |  | X |  |  | 1 opakowanie
9 | nadwęglan sodu, czteroacetyloetylenodiamina, kwas cytrynowy,( składnik aktywny w 2% roztworze: kwas nadoctowy 1000 mg/kg) ( dezynfekcja powierzchni łacznie z Clostridium difficile) | B, V, , F, Tbc, Clostridium difficile | 10 min | 640 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
10 | Ściereczki włókninowe niepylące perforowane w rolce z dozownikiem do nasączania preparatem myjaco-dezynfekcyjnym, służące do dezynfekcji i mycia powierzchni i drobnego sprzętu medycznego, wykonane z włókna wiskozowo-poliestrowego o gramaturze 50-60 g/m2, o wymiarach ściereczki 20x40 cm, ilości ściereczek w roli 200 szt. Kolor: biały. Wiaderko powinno posiadać szczelne zamknięcie chroniące nasączone czyściwo przed wyschnięciem. | n/d | n/d | 20 op. wkład 200 szt (rozmiar 20x40 cm.) |  |  |  |  | 1 opakowanie
|  |  |  | wiaderko |  |  |  |  | 1 sztuka
11 | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Okres przydatności po otwarciu 3mc.Wyrób medyczny kl. IIA | B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc do 15 min. | do 15 min. | Tuba 6 opak. Po 200 szt. (Rozm. 20x20 cm) |  |  |  |  | 1 opakowanie
12 | Suche chusteczki przeznaczone do nasączania roztworami środków dezynfekcyjnych (produkt biobójczy lub wyrób medyczny) do dezynfekcji powierzchni lub wyrobów medycznych w obszarach, w których dezynfekcja wymagana jest ze względów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonane z 100% poliestru o wymiarach 24 x 30 cm. Po nasączeniu możliwość wykorzystania w ciągu 28 dni, nie pozostawiają smug. Gramatura chusteczek 50g/m2.. Chusteczki w rolce 111 szt. Wyrób medyczny. | n/d | n/d | 12 opakowań po 6 rolek w opakowaniu Rozmiar 24cm x 30 cm |  |  |  |  | 1 opakowanie
13 | Wiaderko dozujące wielokrotnego użytku wykonane z polipropylenu wyposażone w system dozujący, możliwość mycia i dezynfekcji wiaderek w temp. 70 0C (również w myjniach dezynfektorach), kompatybilne z suchymi chusteczkami z pozycją nr 12. | n/d | n/d | [5 empty] | 1 sztuka
| suma | [11 empty] | 0
| * - dopuszczony do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego | [10 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie Nr 4 - PREPARATY DEZYNFEKCYJNE do rąk, skóry, ran i błon sluzowych
Lp. | Preparat /związki aktywne i przeznaczenie | Zakres działania | Max. czas działania | Ilość /L./kg/op./szt | Nazwa preparatu | Ilość koncentratu potrzebna do uzyskania 1 litra roztworu roboczego | Wielkość opakowań koncentratu | Ilość opak. koncentratu | jednostka miary / do wyceny/ | cena jednostkowa netto/PLN/ | wartość netto/ cena jednostkowa x ilość,PLN/ | VAT% | wartość brutto /wartość netto + podatek vat wg podanej stawki, PLN/
1 | Preparat bezbarwny do odkażania i udtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenrk wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Posiadający pozytywną opinię IMiDZ. Spektrum działania B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV). | B, (MRSA),Tbc, F, V ( Adeno, Rota, Herpes,HBV,HIV) , | 15 sek. | 200 l preparat got. |  | X |  |  | 1 opakowanie
|  |  |  | max opak. 0,35 l z atomizerem / 70 l preparatu got./ |  | X |  |  | 1 opakowanie
2 | etanol i 2-propanol, bez żadnych innych dodatkowych substancji QAV,pochodnych fenolowych, (barwiony, odkażanie skóry przed zabiegami operacyjnymi) | B, Tbc, F, V ( łacznie z polio) , | 2 min. | 125 l preparat got. |  | X |  |  | 1 opakowanie
|  |  |  | /max opak. 1 l./ 15 l preparat got. |  | X |  |  | 1 opakowanie
3 | alkohol etylowy min 89% , Vit E, gliceryna, panthenol (dezynfekcja rąk) | B, Tbc, F, V | higieniczna dez, rąk 20s chirurgiczna dez. rąk 90s | 7,5 l gotowy do użycia |  | X |  |  | 1opakowanie
|  |  |  | 2225 l preparat got. / max opak.0,5l/ |  | X |  |  | 1 opakowanie
4 | Łagodny preparat do mycia rąk, bez zapachu i barwników. Na bazie związków powierzchniowo - czynnych, zawiera emolienty, zapobiegające wysuszeniu skóry. O ph neutralnym dla skóry. Testowany dermatologicznie. | Myjący | n/d | 7,5 l gotowy do użycia |  | X |  |  | 1 opakowanie
5 | 60 % propan-2-ol, chlorheksydyna, gliceryna płyn, dezynfekcja rąk | B, MRS, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, rota ,HSV, Vaccinia, grypa) | dezynfekcja higieniczna - 30 sekund chirurgiczna - 90 sekund przedłużone działanie do 3 godzin | /max opak. 0,5 l / 80 l preparat got |  | X |  |  | 1 opakowanie
|  |  |  | /max opak. 1 l/ 20 l preparat got- system zamknięty |  | x |  |  | 1 opakowanie
6 | Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. | Emulsja do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Przebadany dermatologicznie. | n/d | /max opak. 0,5 l / 10 l preparat got |  | X |  |  | 1 opakowanie
7 | Dozownik metalowy na łóżko szpitalne, dostosowany do butelek na środek dezynfekcyjny o pojemności 500 ml. Umożliwia dezynfekcję rąk w miejscach, gdzie częstotliwość procedury jest wysoka i wymagana jest szybka rekacja personelu. Wymiary: wysokość - 110 mm, szerokość: 60 mm, szerokość górej części uchwytu: 40 mm, szerokość dolnej części uchwytu: 20 mm | n/d | n/d | 30 |  | X |  |  | 1 sztuka
8 | Dozownik ścienny łokciowy wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Dostosowany do butelek o pojemności 500 ml. Odporny na alkohol. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Łatwy w montażu. Dozownik posiadający ruchomą tarczę umożliwiającą ustawienie dozy od 0,5 do 1,5ml, co 0,5 ml. Ergonomiczna budowa dozownika, pozbawiona chropowatych powierzchni | n/d | n/d | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
9 | Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC). Kwas d-glukonowy, związek z N,N" - bis (4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4 11, 13 tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (CHDG) | B,F, MRSA, HBV, HIV | do 5 min | gotowy do uzycia, 40 l |  | X |  |  | 1 opakowanie
10 | Etanol + nadtlenek wodoru + diglukonian chlorhexydyny+ kwas mlekowy (dezynfekcje bł. śluzowych) | B, F, V | 1 min. | /max opak. 1 l./ 160 l preparat got. |  | X |  |  | 1 opakowanie
11 | alkohol, chlorheksydyna, /dezynfekcja jamy ustnej/ | B, F, V, Herpes simplex | 1 min. | 39 l preparat got. max opakowanie 0,3 l |  | X |  |  | 1 opakowanie
12 | polheksanidyna(PHMB) i betaina postać płynna ( czyszczenie ranu i usunięcie biofilmu, przyspieszenie procesu gojenia,redukcja przykrego zapachu) | n/d | n/d | opak. 1 l 50 l preparat got. |  | X |  |  | 1 opakowanie
|  |  |  | opak. 0,35 l 42 l preparat got. |  | X |  |  | 1 opakowanie
13 | polheksanidyna(PHMB) i betaina postać żelowa ( czyszczenie ranu i usunięcie biofilmu, przyspieszenie procesu gojenia,redukcja przykrego zapachu) | n/d | n/d | 11,25 l opak. 0,25 l tuba |  | X |  |  | 1 opakowanie
|  |  |  | 1,8 l opak.0,03l tuba |  | X |  |  | 1 opakowanie
14 | Delikatny preparat myjący o ograniczonej liczbie składników max 6 do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz do mycia całego ciała i włosów. Możliwość mycia noworodków od 1 dnia życia, potwierdzona pozytywną opinią IMiDz. Neutralna dla skóry wartość pH. Polecany do wrażliwej skóry, hypoalergiczny, bez barwników i substancji zapachowych. Opakowanie 400 ml. | n/d | n/d | 4 l /10 opakowań po 400 ml z atomizerem/ |  | X |  |  | 1 opakowanie
15 | Dozownik w systemie zamkniętym, hermetyczny – bez dostępu powietrza. Wykonany z tworzywa ABS i PP o dużej odporności na alkohol. Worki wyposażone w jednorazowe pompki zapobiegające zakażeniom krzyżowym. Dozownik o wymiarach; szerokości 130mm, wysokość 275 mm, długość ramienia ok. 130 mm. | n/d | n/d | 10 |  | x |  |  | 1 sztuka
16 | Płyn aplikowany w postaci pianki, przeznaczony do higienicznego mycia rąk. Bez zawartości mydła. Może być stosowany przez osoby z alergią oraz nietolerancją na środki na bazie mydła. Wytwarzający białą, gęstą pianę. Zalecany dla personelu medycznego. Posiadający badania mikrobiologiczne. Bezzapachowy . | n/d | n/d | 1 litr jednorazowy wkład w formie worka dostosowany do dozowników systemu zamkniętego |  | x |  |  | 1 wkład
suma
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie Nr 5 - PREPARATY DEZYNFEKCYJNE do zmiękczania wody
Lp. | Preparat /związki aktywne i przeznaczenie | Ilość /L./kg | Nazwa preparatu | Wielkość opakowań koncentratu | jednostka miary / do wyceny/ | cena jednostkowa netto/PLN/ | Ilość opak. koncentratu | wartość netto/ cena jednostkowa x ilość,PLN/ | VAT% | wartość brutto /wartość netto + podatek vat wg podanej stawki, PLN/
1 | Sól tabletkowa (chlorek sodu) do zmiękczania wody | 900 kg |  |  | 1 opakowanie
suma
Podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie Nr 6 - PREPARATY DEZYNFEKCYJNE w endoskopii
Lp. | Preparat /związki aktywne i przeznaczenie | Zakres działania | Max. czas działania | Ilość /L./kg/szt | Nazwa preparatu | Ilość koncentratu potrzebna do uzyskania 1 litra roztworu roboczego | Wielkość opakowań koncentratu | Ilość opak. Koncentratu | jednostka miary / do wyceny/ | cena jednostkowa netto/PLN/ | wartość netto/ cena jednostkowa x ilość, PLN/ | VAT% | wartość brutto /wartość netto + podatek vat wg podanej stawki, PLN/
1 | Nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy, karpolaktam | B, G, Tbc (terrae i avium), V (Polio i Adeno), S (C.difficile, B subtili s, B. cereusC,sporogenes). Wg norm EN faza II/II | Do 5 min., 14 dni | 1500 l gotowy do użycia |  | X |  |  | 1 opakowanie koncentratu
2 | Paski testowe do preparatów z poz. Nr 1 |  |  | 700 szt |  | X |  |  | 1 opakowanie
3 | IV rz. Związki amonowe (proponian), chlorheksydyna, proteaza, lipaza, amelaza | B w tym: (A. baumani ESBL, Enterobacter colace OXA 48), G, V (HIV, HBV, HCV, Gerpes, Vaccinia) | Do 5 min., w stężeniu 0,5% | 40000 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
4 | niejonowe substancje powierzchniowo czynne, enzymy: protaza, lipaza, mannaza, amylaza, celulaza | bakterio i grzybostatyczny | Do 5 min., w stężeniu 0,5% | 10000 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
suma
Podpis Wykonawcy