## 1
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do zaproszenia
ZADANIE NR 1 – Akcesoria do respiratora eVolution i pułapki wodne do Mindray, układy oddechowe
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Czujnik temperatury do kardiomonitora Mindray | szt | 2
2 | Elektrody do stymulacji / defibrylacji zewnętrznej - przezskórnej , dla dorosłych, do defibrylatora Mindray | kpl | 1
3 | Filtr bakt-wirus z HME, sterylny, kompatybilny z układem oddechowym pacjenta do respiratora eVolution | szt | 10
4 | Filtr mech. oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci antybakteryjny/antywirusowy z portem zewn, sterylny 24 godz.Opór przepływu: przy 30l/min poniżej lub równe 0,3-0,9cm H2O; przy 60l/min poniżej lub równe 2-2,5cm H2O; przy 90l/min poniżej lub równe 3,9-5,2,cm H2O. Oznkowana na obudowie strona pacjenta. Zastosowanie: aparaty do znieczulania i respiratory. | szt | 1000
5 | Filtr wydechowy do respiratora eVolution | szt | 5
6 | Filtr wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostom. z portem tlenowym i portem do odsysania, sterylny 24 godz. | szt | 170
7 | Jednorazowe linie próbkujące (monitorujące) dla dorosłych dł. 2.5 m | szt | 5
8 | Kanałowa łyżka do wideolaryngoskopu King Vision bez kanału. Rozm. 3 | szt | 1
9 | Kanałowa łyżka do wideolaryngoskopu King Vision z kanałem. Rozm. 3 | szt | 1
10 | Łącznik elastyczny, rozciągliwy karbowany, zespolony z podwójnie obrotowym złączem kątowym z portem do odssysania i bronchoskopii, 15mmF/22mmF, dł. 15 cm, przestrzeń martwa (złożony: 25ml, rozciągnięty 40 ml) jednorazowy, sterylny | szt | 140
11 | Maska twarzowa, jednorazowa, z pompowanym mankietem rozm. 4. Oznaczenie kolorystyczne w postaci kolorowego piercienia z zaczepami | szt | 4
12 | Maska twarzowa, jednorazowa, z pompowanym mankietem rozm. 5. Oznaczenie kolorystyczne w postaci kolorowego piercienia z zaczepami | szt | 4
13 | Obwód oddechowy (180cm) jednorazowego użytku do respiratora eVolution, gładki wewnętrznie z PCV sterylny | szt | 40
14 | Pułapka wodna dla dorosłych DRYLINE I, do kardiomonitora Mindray | szt | 10
15 | Pułapka wodna dla dorosłych DRYLINE II, do aparatu do znieczulania Mindray | szt | 10
16 | Układ oddechowy anestetyczny dla dorosłego rozciągliwy (40-200cm lub 66-200) dodatkowa gałąź do 150 cm, śr. rur 22mm, posiadający łacznik Y kolanko z portem kapno worek oddechowy 2L, bezlateksowy | szt | 100
17 | Zestawy T do nebulizacji i nawilżania pacjentów podłączonych do respiratora. W skład zestawu wchodzi: łącznik T, nebulizator, dren tlenowy. | op. | 10
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 2
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do zaproszenia
ZADANIE NR 2 – Staplery i ładunki do staplera
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto za opak. | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający o długości lini szwu 60 mm, wyposażony w dwa podwójne rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości zszywki, o wysokości 3,8 przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. Opakowanie zbiorcze 3 szt. | op | 4
2 | Ładunek do staplera liniowego z nożem, o długości 60 mm, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości, wysokość zszywek 3,8 mm, nóż w ładunku. Opakowanie zbiorcze 6 szt. | op | 4
3 | Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji i automatyczną siłą docisku tkanki rozmiar 28 mm, wysokość otwartych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości zszywki 4,8 mm. Opakowanie zbiorcze 3 szt. | op | 1
4 | Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji i automatyczną siłą docisku tkanki rozmiar 31 mm, wysokość otwartych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości zszywki 4,8 mm. Opakowanie zbiorcze 3 szt. | op | 1
5 | Stapler liniowy automatyczny, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm, łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylny, jednorazowego użytku. Opakowanie zbiorcze 3 szt. | op | 1
6 | Stapler liniowy automatyczny, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 4,8 mm, łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, rękojeść gumowana, sterylny, jednorazowego użytku. Opakowanie zbiorcze 3 szt. | op | 1
7 | Ładunek do staplera liniowego, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm, sterylny jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 6 szt. | op | 2
8 | Ładunek do staplera liniowego, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na całej długości, wysokość zszywek 3,5 mm, sterylny jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze 6 szt. | op | 2
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 3
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do zaproszenia
ZADANIE NR 3 – Zestawy i igły do znieczuleń
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca,zagięta 6F/20cm | szt | 2
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 18G x90mm do nakłuć lędźw. | szt | 10
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 20G 0,9x90mm do nakłuć lędźw. | szt | 20
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 22G dł.90mm do nakłuć lędźw. | szt | 5
5 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G 0,45x90mm do nakłuć lędźw. | szt | 120
6 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G 0,5x90mm do nakłuć lędźw. | szt | 30
7 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL-POINT z prowadnicą 25G/90 | szt | 20
8 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL-POINT z prowadnicą 26G/90 | szt | 80
9 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL-POINT z prowadnicą 27G/90mm | szt | 150
10 | Introduktor do elektrody 6F, komplet (koszulka z nastawką 6F, prowadnik, introduktor/rozszerzacz6F, igła prosta 18G, kranik trójdrożny, sterylny | kpl | 2
11 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8F/20 1-kanał. metodą Seldingera | szt | 30
12 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8F/20 czterokanałowy | szt | 10
13 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8F/20 trzykanałowy | szt | 45
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 4
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do zaproszenia
ZADANIE NR 4 - Akcesoria do inkubatora Isolette
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Filtr do czujnika wilgotności inkubatora Isolette C-450 (op. 5 szt.) | op | 1
2 | Filtr powietrza 145x80mm, do inkubatora Isolette C-2000 (op. 4 szt.) | op | 1
3 | Filtr powietrza do inkubatora Isolette C-450 (z 2 otworami po lewej stronie) | szt | 1
4 | Układ oddechowy do Resuscitare z AutoBreath, jednorazowego użytku | szt | 15
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 5
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do zaproszenia
ZADANIE NR 5 - Akcesoria do inkubatora i filtry do ssaków
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Filtr powietrza do inkubatora Atom V 85 | szt | 5
2 | Igła do portów z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym. Długość drenu 190mm(+/-10mm). Przystosowany do iniekcji pod wysokim ciśnieniem | szt | 5
3 | Filtr oddechowy, wirusowo/bakteryjny, elektrostatyczny do aparatu do znieczulania gazem Kalino | szt | 50
4 | Ustnik uniwersalny ze złączką, kompatybilny z filtrem z poz. 4, do aparatu do znieczulania gazem Kalino | szt | 50
5 | Filtr bakteryjno wirusowy do ssaka Portex z adapterem. Filtr z elastycznym łącznikiem o efektywności filtrowania >99,8%. Opór przeplywu 12mmHg przy 20l/min. | szt | 40
6 | Wkład jednorazowy do butli do ssaka RVTM3 0-1000 mbar /Technologie Medicale/, o poj. 2L. | szt | 10
7 | Wkład jednorazowy do butli do ssaka RVTM3 0-250 mbar /Technologie Medicale/, o poj. 1L. | szt | 10
8 | Papier do KTG CMS 800 G | szt | 10
9 | Pokrowce jednorazowe na panel lampy do fototerapii BiliTx (op=50 szt) | op | 2
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 6
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do zaproszenia
ZADANIE NR 6 - Zamknięty system do nawilżania, kaniule bez portu górnego, neoflony
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Kaniula G 18 (32mm x 1,3mm - przepływ 105 ml/min) dożylna bezpieczna, wykonana z poliuretanu, bez portu górnego, dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym, zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi po wyjęciu mandrynu | szt | 50
2 | Kaniula G 20 (32mm x 1,1 mm - przepływ 60ml/min) dożylna bezpieczna, wykonana z poliuretanu, bez portu górnego, dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym, zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi po wyjęciu mandrynu | szt | 50
3 | Kaniula G 22 (25mm x 0,9 mm-przepływ 35ml/min) dożylna bezpieczna, wykonana z poliuretanu, bez portu górnego, dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym, zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi po wyjęciu mandrynu | szt | 50
4 | Neoflon 24GA 0,7x19mm 13-15ml/min bez dodatkowego portu bocznego | szt | 100
5 | Neoflon 26GA 0,6x19mm 10-13ml/min bez dodatkowego portu bocznego | szt | 100
6 | Zamkniety system do odsysania do rurek intubacyjnych Ch 14, Ch 16, długość 58-60cm, z czterema otworami bocznymi, sterylny. Wolny od DEHP. | szt | 50
7 | Zamknięty system do nawilżania, poj. 500ml, napełniony jałową apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej z możliwością sosowania przez 70 dni u więcej niż jednego pacjenta. | szt | 30
8 | Dozownik pojedynczy bez nawilżacza z płynną regulacją przepływu za pomocą pokrętła, kompatybilny z pozycją nr 7 . Zakres dozownika 0-17 l/min, mocowany do punktu AGA. | szt | 10
9 | Zatyczka do pojemnika wody do nawilżania, jednorazowa, sterylna, pokowana pojedynczo. | szt | 30
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 7
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do zaproszenia
ZADANIE NR 7 – Pętle do podwiązywania polipów
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Pętla jednorazowa do podwiązywania polipów, średnica 30mm, kompatybilna z narzędziem służącym do zapobieganiu krwawienia po usunięciu polipów HX-20U-1.B firmy Olympus | szt | 10
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 8
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do zaproszenia
ZADANIE NR 8 – Papier termoczuły, ustniki do alkomatu, kapturki do termometru
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Ustniki do alkomatu Alkohit X100, jednorazowego użytku, średnica rurki 1cm, dł. 8 cm, pakowane pojedynczo | szt | 100
2 | Filtr przeciwbakteryjny do ssaka YDX-100, jednarozowego użytku, kwadratowy, boki o dł: 6cm, z 2 końcówkami o średnicy: 11mm i 14mm, kompatybilny z sakiem Basic, Dominant. | szt | 100
3 | Wkład jednorazowy z pokrywą o pojemności 1,4L do butli 2L do ssaka YDX-100. Pokrywa wypoażona w w dwa końce(pacjent, próżnia) oraz filtr antybakteryjny i hydrofobowy | szt | 50
4 | Kapturki do termometru Sanitas SST77, jednorazowego użytku | szt | 500
5 | Majtki do kolonoskopii jednorazowe rozmiar 46 i większe, nieprzezroczyste | szt | 50
6 | Papier termoczuły do rejestracji procesów Selectomat. Szerokość 110 mm, średnica 45mm | szt | 40
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## -36 (hidden)
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do siwz
ZADANIE NR ……. –
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent
1 | Kubeczek (kieliszek) do karmienia niemowląt o poj. 30-50 ml z podziałką z oparciem na usta dziecka, z tworzywa przeznaczonego do celów spożywczych, poddający się wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji w temp. 121-134 st C. Produkt posiada pozytywna opinie Instytutu Matki i Dziecka. | szt. | 10 | 5.5 | 55 | 23 | 67.65
2 | Pojemnik na pokarm 150-180ml z tworzywa, z pokrywką, do przechowywania pokarmu, poddające się wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji w temp. 121-134 st.C. Produkt posiada pozytywną opinie Instytutu Matki i Dziecka. | szt. | 10 | 20 | 200 | 23 | 246
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 9
FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do zaproszenia
ZADANIE NR 9 – Akcesoria do CPAP Neopuff
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu NEOPUFF zawierający wejście typu koniczynka oraz spiralną grzałkę w drenie, na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna. Wejście w drenie musi zawierać trójkątne wcięcie, umożliwiające podłączenie czujnika temp. stosowanego w nawilżaczach firmy Fisher&Paykel | szt. | 15
2 | Komora z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego (MR225) | szt. | 10
3 | Układ do resuscytacji - ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min. 145cm, na końcach układu musi znajdowac się zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna. | szt. | 15
4 | Dren tlenowy dł. 210cm, doprowadzający gaz do aparatu do resuscytacji NEOPUFF, posiadający z jednej strony wejście do przepływomierza, natomiast z drugiej strony zakończony adapterem o średnicy wewnętrznej 15mm. | szt. | 15
5 | Zielony dren tlenowy do Neopuffa do dwóch przepływomierzy zawierający łącznik typu "Y" | szt. | 20
6 | Kaniule typu Argyle dla noworodków poniżej 1000g | szt | 2
7 | Kaniule typu Argyle dla noworodków poniżej 1500g | szt | 2
8 | Kaniule typu Argyle dla noworodków powyżej 1500g | szt | 2
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 10
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do zaproszenia
ZADANIE NR 10 - Wyroby z flizeliny
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Czepek operacyjny j.u. z flizeliny na całym czepku gumka /uniwersalny | szt | 1500
2 | Majtki do kolonoskopii jednorazowe rozmiar 38-44 lub uniwersalny, nieprzezroczyste | szt | 850
3 | Podkład niejałowy, nieprzemakalny, podfoliowany, o gramaturze nie mniej niż 30 g/m2. Rozmiar 160 x 80-90cm | szt | 2200
4 | Podkład niejałowy włókninowy 160 cm x125-130 cm | szt | 1000
5 | Koszula operacyjna dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 35g/m, nieprzejżysta, wiązana na troki przy pasie i szyji , umożliwiajaca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakąldana od przodu). Rozmiar uniwersalny | szt | 400 | [5 empty] | 1
6 | Spódnica ginekologiczna jednorazowego użytku, wykonana z włókniny, na gumce, rozmiar uniwersalny, nie prześwitująca. | szt | 30
7 | Koszule dla położnic jednorazowe | szt | 200
Razem wartość
Podpis Wykonawcy