Pieczęć Wykonawcy

WARUNKI GWARANCJI URZĄDZEŃ

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – STERYLIZATOR PRZELOTOWY PAROWY (2 szt.)

PRODUCENT: …………………………….………………………………………………………..

MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………..

WARUNKI GWARANCJI

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość okresu gwarancyjnego (w miesiącach od daty przekazania do eksploatacji) | Min. 24 bezpłatnej gwarancji |  |
|  | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) | Min. 1/rok |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em, lub e-mailem przez upoważnione osoby (w godzinach – dotyczy zwykłego trybu usuwania wad. | Maks. 72 |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em, e-mailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby (w godzinach) – dotyczy awaryjnego trybu usuwania wad. | Maks. 24 |  |
|  | Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd inżyniera do miejsca zainstalowania urządzenia, w celu wykonania naprawy urządzenia lub jego części. W przypadku niemożliwości wykonania naprawy w miejscu zainstalowania urządzenia, inżynier we własnym zakresie, na swój koszt i na własną odpowiedzialność zabiera urządzenie lub uszkodzoną jego część do naprawy i po naprawie dostarcza urządzenie (jego część), w celu zainstalowania i uruchomienia w obecności bezpośredniego użytkownika. | Tak |  |
|  | Czas naprawy urządzenia - dotyczy zwykłego trybu usuwania wad | Maksymalnie 21 dni roboczych |  |
|  | Czas naprawy urządzenia - dotyczy awaryjnego trybu usuwania wad | Maksymalnie 2 dni robocze |  |
|  | Każda naprawa i przegląd gwarancyjny będzie udokumentowany czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | Tak |  |
|  | Ilość napraw tego samego elementu (podzespołu) w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tego elementu (podzespołu) na nowy (wolny od wad). | Maks. 3 |  |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów (podzespołów) po naprawie (w miesiącach) | Min. 12 |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Ilość napraw tej samej rzeczy w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tej rzeczy na nową (wolną od wad). | Maks. 5 |  |
|  | Dokumentacja serwisowa | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis (nazwa, adres, kontakt) | Podać |  |

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO (1 szt.)

PRODUCENT: …………………………….………………………………………………………..

MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………..

WARUNKI GWARANCJI

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość okresu gwarancyjnego (w miesiącach od daty przekazania do eksploatacji) | Min. 24 bezpłatnej gwarancji |  |
|  | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) | Min. 1/rok |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em lub e-mailem przez upoważnione osoby (w godzinach) - dotyczy zwykłego trybu usuwania wad. | Maks. 72 |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em, lub e-mailem przez upoważnione osoby (w godzinach) – dotyczy awaryjnego trybu, usuwania wad | Maks. 24 |  |
|  | Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd inżyniera do miejsca zainstalowania urządzenia, w celu wykonania naprawy urządzenia lub jego części. W przypadku niemożliwości wykonania naprawy w miejscu zainstalowania urządzenia, inżynier we własnym zakresie, na swój koszt i na własną odpowiedzialność zabiera urządzenie lub uszkodzoną jego część do naprawy i po naprawie dostarcza urządzenie (jego część), w celu zainstalowania i uruchomienia w obecności bezpośredniego użytkownika. | Tak |  |
|  | Czas naprawy urządzenia - dotyczy zwykłego trybu, usuwania wad | Maksymalnie 21 dni roboczych |  |
|  | Czas naprawy urządzenia - dotyczy awaryjnego trybu, usuwania wad | Maksymalnie 2 dni robocze |  |
|  | Każda naprawa i przegląd gwarancyjny będzie udokumentowany czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | Tak |  |
|  | Ilość napraw tego samego elementu (podzespołu) w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tego elementu (podzespołu) na nowy (wolny od wad). | Maks. 3 |  |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów (podzespołów) po naprawie (w miesiącach) | Min. 12 |  |
|  | Ilość napraw tej samej rzeczy w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tej rzeczy na nową (wolną od wad). | Maks. 5 |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Dokumentacja serwisowa | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis (nazwa, adres, kontakt) | Podać |  |

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO MYCIA WÓZKÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (1 szt.)

PRODUCENT: …………………………….………………………………………………………..

MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………..

WARUNKI GWARANCJI

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość okresu gwarancyjnego (w miesiącach od daty przekazania do eksploatacji) | Min. 24 bezpłatnej gwarancji |  |
|  | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) | Min. 1/rok |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em lub e-mailem przez upoważnione osoby (w godzinach) - dotyczy zwykłego trybu usuwania wad. | Maks. 72 |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em lub e-mailem przez upoważnione osoby (w godzinach) - dotyczy awaryjnego trybu usuwania wad. | Maks. 24 |  |
|  | Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd inżyniera do miejsca zainstalowania urządzenia, w celu wykonania naprawy urządzenia lub jego części. W przypadku niemożliwości wykonania naprawy w miejscu zainstalowania urządzenia, inżynier we własnym zakresie, na swój koszt i na własną odpowiedzialność zabiera urządzenie lub uszkodzoną jego część do naprawy i po naprawie dostarcza urządzenie (jego część), w celu zainstalowania i uruchomienia w obecności bezpośredniego użytkownika. | Tak |  |
|  | Czas naprawy urządzenia - dotyczy zwykłego trybu usuwania wad | Maksymalnie 21 dni roboczych |  |
|  | Czas naprawy urządzenia - dotyczy awaryjnego trybu usuwania wad | Maksymalnie 2 dni robocze |  |
|  | Każda naprawa i przegląd gwarancyjny będzie udokumentowany czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | Tak |  |
|  | Ilość napraw tego samego elementu (podzespołu) w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tego elementu (podzespołu) na nowy (wolny od wad). | Maks. 3 |  |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów (podzespołów) po naprawie (w miesiącach) | Min. 12 |  |
|  | Ilość napraw tej samej rzeczy w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tej rzeczy na nową (wolną od wad). | Maks. 5 |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Dokumentacja serwisowa | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis (nazwa, adres, kontakt) | Podać |  |

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – WÓZKI TRANSPORTOWE (4 szt.) -

PRODUCENT: …………………………….………………………………………………………..

MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………..

WARUNKI GWARANCJI

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość okresu gwarancyjnego (w miesiącach od daty przekazania do eksploatacji) | Min. 24 bezpłatnej gwarancji |  |
|  | Czas naprawy urządzenia | Maksymalnie 21 dni roboczych |  |
|  | Każda naprawa i przegląd gwarancyjny będzie udokumentowany czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | Tak |  |
|  | Ilość napraw tego samego elementu (podzespołu) w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tego elementu (podzespołu) na nowy (wolny od wad). | Maks. 3 |  |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów (podzespołów) po naprawie (w miesiącach) | Min. 12 |  |
|  | Ilość napraw tej samej rzeczy w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tej rzeczy na nową (wolną od wad). | Maks. 5 |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Dokumentacja serwisowa | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis (nazwa, adres, kontakt) | Podać |  |

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I UKŁAD SZR

(1 szt.)

PRODUCENT: …………………………….………………………………………………………..

MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………..

WARUNKI GWARANCJI

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość okresu gwarancyjnego agregatu (w miesiącach od daty przekazania do eksploatacji) | Min. 24 bezpłatnej gwarancji |  |
|  | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) | Min. 1/rok |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em lub e-mailem przez upoważnione osoby (w godzinach) - dotyczy zwykłego trybu usuwania wad. | Maks. 72 |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em lub e-mailem przez upoważnione osoby (w godzinach) - dotyczy awaryjnego trybu usuwania wad. | Maks. 24 |  |
|  | Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd inżyniera do miejsca zainstalowania urządzenia, w celu wykonania naprawy urządzenia lub jego części. W przypadku niemożliwości wykonania naprawy w miejscu zainstalowania urządzenia, inżynier we własnym zakresie, na swój koszt i na własną odpowiedzialność zabiera urządzenie lub uszkodzoną jego część do naprawy i po naprawie dostarcza urządzenie (jego część), w celu zainstalowania i uruchomienia w obecności bezpośredniego użytkownika. | Tak |  |
|  | Czas naprawy urządzenia - dotyczy zwykłego trybu usuwania wad | Maksymalnie 21 dni roboczych |  |
|  | Czas naprawy urządzenia - dotyczy awaryjnego trybu usuwania wad | Maksymalnie 2 dni robocze |  |
|  | Każda naprawa i przegląd gwarancyjny będzie udokumentowany czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | Tak |  |
|  | Ilość napraw tego samego elementu (podzespołu) w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tego elementu (podzespołu) na nowy (wolny od wad). | Maks. 3 |  |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów (podzespołów) po naprawie (w miesiącach) | Min. 12 |  |
|  | Ilość napraw tej samej rzeczy w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tej rzeczy na nową (wolną od wad). | Maks. 5 |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Dokumentacja serwisowa | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis (nazwa, adres, kontakt) | Podać |  |

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – AGREGAT SKRAPLAJĄCY CHŁODZONY POWIETRZEM (1 szt.)

PRODUCENT: …………………………….………………………………………………………..

MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………..

WARUNKI GWARANCJI

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość okresu gwarancyjnego (w miesiącach od daty przekazania do eksploatacji) | Min. 24 bezpłatnej gwarancji |  |
|  | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) | Min. 1/rok |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em, lub e-mailem przez upoważnione osoby (w godzinach – dotyczy zwykłego trybu usuwania wad. | Maks. 72 |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em, e-mailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby (w godzinach) – dotyczy awaryjnego trybu usuwania wad. | Maks. 24 |  |
|  | Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd inżyniera do miejsca zainstalowania urządzenia, w celu wykonania naprawy urządzenia lub jego części. W przypadku niemożliwości wykonania naprawy w miejscu zainstalowania urządzenia, inżynier we własnym zakresie, na swój koszt i na własną odpowiedzialność zabiera urządzenie lub uszkodzoną jego część do naprawy i po naprawie dostarcza urządzenie (jego część), w celu zainstalowania i uruchomienia w obecności bezpośredniego użytkownika. | Tak |  |
|  | Czas naprawy urządzenia - dotyczy zwykłego trybu usuwania wad | Maksymalnie 21 dni roboczych |  |
|  | Czas naprawy urządzenia - dotyczy awaryjnego trybu usuwania wad | Maksymalnie 2 dni robocze |  |
|  | Każda naprawa i przegląd gwarancyjny będzie udokumentowany czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | Tak |  |
|  | Ilość napraw tego samego elementu (podzespołu) w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tego elementu (podzespołu) na nowy (wolny od wad). | Maks. 3 |  |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów (podzespołów) po naprawie (w miesiącach) | Min. 12 |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Ilość napraw tej samej rzeczy w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tej rzeczy na nową (wolną od wad). | Maks. 5 |  |
|  | Dokumentacja serwisowa | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis (nazwa, adres, kontakt) | Podać |  |

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – CENTRALA WENTYLACYJNA (1 szt.)

PRODUCENT: …………………………….………………………………………………………..

MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………..

WARUNKI GWARANCJI

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość okresu gwarancyjnego (w miesiącach od daty przekazania do eksploatacji) | Min. 24 bezpłatnej gwarancji |  |
|  | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) | Min. 1/rok |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em, lub e-mailem przez upoważnione osoby (w godzinach – dotyczy zwykłego trybu usuwania wad. | Maks. 72 |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em, e-mailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby (w godzinach) – dotyczy awaryjnego trybu usuwania wad. | Maks. 24 |  |
|  | Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd inżyniera do miejsca zainstalowania urządzenia, w celu wykonania naprawy urządzenia lub jego części. W przypadku niemożliwości wykonania naprawy w miejscu zainstalowania urządzenia, inżynier we własnym zakresie, na swój koszt i na własną odpowiedzialność zabiera urządzenie lub uszkodzoną jego część do naprawy i po naprawie dostarcza urządzenie (jego część), w celu zainstalowania i uruchomienia w obecności bezpośredniego użytkownika. | Tak |  |
|  | Czas naprawy urządzenia - dotyczy zwykłego trybu usuwania wad | Maksymalnie 21 dni roboczych |  |
|  | Czas naprawy urządzenia - dotyczy awaryjnego trybu usuwania wad | Maksymalnie 2 dni robocze |  |
|  | Każda naprawa i przegląd gwarancyjny będzie udokumentowany czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | Tak |  |
|  | Ilość napraw tego samego elementu (podzespołu) w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tego elementu (podzespołu) na nowy (wolny od wad). | Maks. 3 |  |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów (podzespołów) po naprawie (w miesiącach) | Min. 12 |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Ilość napraw tej samej rzeczy w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tej rzeczy na nową (wolną od wad). | Maks. 5 |  |
|  | Dokumentacja serwisowa | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis (nazwa, adres, kontakt) | Podać |  |

PODPIS(Y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy (ów) | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |