Sekcja Zamówień Publicznych 				                                     Parczew dnia 24.05.2012r.

fax (83) 355 21 13

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/2012 (5)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do wideoendoskopii i myjni endoskopowej na dwa endoskopy oraz defibrylatora.

## Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Zadanie 2 – Defibrylator z funkcją stymulacji zewnętrznej i pulsoksymetrii

Dot; parametry ogólne - pkt. 3

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator ważący z baterią (akumulatorem) i łyżkami pacjenta 7,1 kg?

Odpowiedź: zgodnie z siwz

Dot; monitorowanie pkt. - 3,1

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresem pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 bpm ?

Odpowiedź: zgodnie z siwz

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością wydruku w czasie rzeczywistym 2 krzywych EKG ?

Odpowiedź: zgodnie z siwz

Dot; defibrylacja pkt.- 2

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator umożliwiający ustawienie energii defibrylacji na przednim panelu urządzenia ?

Odpowiedź: zgodnie z siwz

Dot; defibrylacja – pkt. 4 oraz parametry ogólne – pkt. 7,8

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator umożliwiający wykonanie defibrylacji ręcznej za pomocą impulsu dwufazowego opadającego wykładniczo o regulowanym zakresie energii 1 do 200 J, z wykorzystaniem algorytmu kompensacji klatki piersiowej pacjenta dostarczającym dzięki impuls energii dobrany na podstawie indywidualnie dobranych właściwości fizycznych pacjenta ?

Odpowiedź: zgodnie z siwz

Dot; stymulacja – pkt. 1,2

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w zakresie 10 mA do 175 mA ?

Odpowiedź: zgodnie z siwz.

Podpisał:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk