Sekcja Zamówień Publicznych 				                                     Parczew dnia 24.05.2012r.

fax (83) 355 21 13

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/2012 (7)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do wideoendoskopii i myjni endoskopowej na dwa endoskopy oraz defibrylatora.

## Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

### Dotyczy zadania nr 1

1. Czy Zamawiający w poz. 43.3 oczekuje złącza DVI-D? Złącze DVD-D nie istnieje, czy nie zaszła zatem omyłka pisarska?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje pkt. 43.3 wymaga złącza DVI-D.

2. dot. Pkt 52 ppkt.B

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby myjnia realizowała w miejsce procesu suszenia jedynie przedmuchiwanie kanałów?

Suszenie endoskopów w praktyce nie stosuje się w codziennej pracy, nie jest ono również wymagane żadnymi przepisami. Takie rozwiązanie potrafi znacząco wydłużać proces całego mycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. dot. Pkt 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego manometrycznego testera szczelności (i tym samym zrezygnuje z konieczności dostarczenia dokumentów dopuszczających) lub medycznego elektronicznego testera?

Tester szczelności jest odrębnym urządzeniem, który nie bierze udziału w żadnym z procesów prowadzenia badania. Konieczność zaoferowania testera szczelności medycznego znacznie podnosi koszt urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

4. Czy Zamawiający zgodzi się na okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie 6 miesięcy?

Odpowiedź: wymaga zgodnie z siwz

5. Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie czasu dostępności części zamiennych dla myjni do 8 lat?

Odpowiedź: wymaga zgodnie z siwz

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy myjni do 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy?

Odpowiedź: wymaga zgodnie z siwz.

7. Według naszej opinii treść zapisów z par 5 ust. 1 i 5 ust. 3 projektu umowy wzajemnie się wykluczają. Prosimy o potwierdzenie, że na własny koszt Wykonawca będzie wykonywał naprawy gwarancyjne (zgodnie z ust. 13 w par. 6) – czyli takie, które nie powstały w wyniku wykorzystania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi?

Odpowiedź: wymaga zgodnie z siwz.

8. Prosimy o doprecyzowanie w pkt. 9 warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego (dla każdej pozycji w zadaniu nr 1), że chodzi o ilość napraw gwarancyjnych (tak jak jest to określone w

par. 5 ust. 8 projektu umowy).

Odpowiedź: wymaga zgodnie z siwz

9. Prosimy o informację czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Podpisał:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk