WARUNKI GWARANCJI, SERWIS GWARANCYJNY

- Lampa do tomografu

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość okresu gwarancyjnego (w miesiącach, od daty podpisania protokołu odbioru, a jeżeli w protokole odbioru zostały wskazane wady - od daty ich usunięcia) | Minimum 12 m-ce lub do 100 000 scanosekund (w zależności co nastąpi wcześniej) PODAĆ | ……., lub do 100 000 scanosekund (w zależności co nastąpi wcześniej) |
| 2 | Ilość przeglądów zawartych w cenie sprzętu w okresie gwarancyjnym (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) | Minimum co 12 m-cy, chyba, że instrukcja wytwórcy wyrobu podaje inaczej PODAĆ |  |
| 3 | Czas naprawy / wymiany sprzętu liczony od dnia zgłoszenia wady faxem, mailem lub telefonicznie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego | Maksimum 7 dni, podać |  |
| 4 | Każda naprawa i przegląd gwarancyjny będzie udokumentowany czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | Tak |  |
| 6 | Przyjmowanie zgłoszeń awarii 24h/dobę, 365 dni w roku. Za zgłoszenie awarii uznaje się nadanie wiadomości faksem lub e-mailem (dane w pkt 8), bez konieczności potwierdzania ich odbioru. | Tak |  |
| 7 | Dokumentacja serwisowa ze wskazaniem co jaki czas należy dokonać przegląd urządzenia. | Tak |  |
| 8 | Autoryzowany serwis (podać nazwę, adres i kontakt) | PODAĆ |  |

- Układ chłodzenia lampy tomografu

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość okresu gwarancyjnego (w miesiącach, od daty podpisania protokołu odbioru, a jeżeli w protokole odbioru zostały wskazane wady - od daty ich usunięcia) | 6 m-cy POTWIERDZIĆ |  |
| 2 | Czas naprawy elementu (podzespołu) liczony od dnia zgłoszenia wady faxem, mailem lub telefonicznie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego | Maksimum 7 dni, podać |  |
| 3 | Każda naprawa będzie udokumentowana czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | Tak |  |
| 4 | Ilość napraw elementu (podzespołu) w okresie gwarancji uprawniających do wymiany na nowy (wolny od wad) | Maksimum 2 PODAĆ |  |
| 5 | Przyjmowanie zgłoszeń awarii 24h/dobę, 365 dni w roku. Za zgłoszenie awarii uznaje się nadanie wiadomości faksem lub e-mailem (dane w pkt 6), bez konieczności potwierdzania ich odbioru. | Tak |  |
| 6 | Autoryzowany serwis (podać nazwę, adres i kontakt) | PODAĆ |  |

- Prawy przedni panel gantry tomografu

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość okresu gwarancyjnego (w miesiącach, od daty podpisania protokołu odbioru, a jeżeli w protokole odbioru zostały wskazane wady - od daty ich usunięcia) | 6 m-cy POTWIERDZIĆ |  |
| 2 | Czas naprawy elementu (podzespołu) liczony od dnia zgłoszenia wady faxem, mailem lub telefonicznie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego | Maksimum 7 dni, podać |  |
| 3 | Każda naprawa będzie udokumentowana czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | Tak |  |
| 4 | Ilość napraw elementu (podzespołu) w okresie gwarancji uprawniających do wymiany na nowy (wolny od wad) | Maksimum 2 PODAĆ |  |
| 5 | Przyjmowanie zgłoszeń awarii 24h/dobę, 365 dni w roku. Za zgłoszenie awarii uznaje się nadanie wiadomości faksem lub e-mailem (dane w pkt 6), bez konieczności potwierdzania ich odbioru. | Tak |  |
| 6 | Autoryzowany serwis (podać nazwę, adres i kontakt) | PODAĆ |  |

.....................................................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy