Parczew, dn. 11.02.2016r.

Dział Zamówień Publicznych

Fax (83) 355-21-13

zamowienia@spzozparczew.pl

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/4/2016 (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i        odpowiedzialności cywilnej dla SPZOZ w Parczewie

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015r  poz. 2164), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Prosimy o połączenie pakietów I i II.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia rezonansu magnetycznego prosimy o wprowadzenie klauzuli o poniższej treści: „Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi. Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty  podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada takiego urządzenia jak rezonans magnetyczny.

Pytanie nr 3

Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia na poniższą:

- „Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,

- wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez  Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

- Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

- Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości  20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.

- Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

- Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.

6.W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Wnioskujemy o wprowadzenie do zakresu poniższej klauzuli:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność PZU S.A. za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp

(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)  Zmniejszenie odszkodowania  po okresie użytkowania miesięczny współczynnik

• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)

• Lampy laserowe (poza medycyną)

6 miesięcy

5,5 %

• Lampy rentgenowskie-anodowe  - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,

• Lampy laserowe (w medycynie),

• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)

• Lampy analizujące (poza medycyną)

• Tyratrony (w medycynie)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

A. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone zgodnie z  niżej przedstawionymi obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.

Pytanie nr 6

B. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy      w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a)  ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy      w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a)  ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,      związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931

Pytanie nr 7

C. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

Pytanie nr 8

D. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Potwierdza się, iż w szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych.

Pytanie nr 9

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Prosimy o akceptację wprowadzenia do zakresu poniższej klauzuli:

Odszkodowanie w gotówce (do wartości rzeczywistej sprzętu)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU S.A. wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu w gotówce do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

Rzeczywista wartość w gotówce dla lamp elektronowych jest określana zgodnie z Klauzulą nr 121/1.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10

Z uwagi, na fakt iż przedmiotem ubezpieczenia jest znaczna wartość sprzętu elektronicznego,
a dodatkowo do zakresu włączone są klauzule szkód mechanicznych i przepięć proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:

Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis):

Przewody dla 230V: ⁬ 2  lub ⁬ 3 żyłowe?;    ⁬ instalacja miedziana, ⁬ aluminiowa?

Przewody dla 400V: ⁬ 4 lub ⁬ 5 żyłowe?;    ⁬ instalacja miedziana, ⁬ aluminiowa?

Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis:

- Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis)

- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:

- instalacja odgromowa (tak, nie, opis)

- zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających

| I stopień ochrony |  | II stopień ochrony |  | III stopień ochrony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdzielnia główna |  | Rozdzielnia wewnętrzna obiektu |  | Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia zabezpieczenie czułych urządzeń |
| Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony: | → | Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane obwody: | → | Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane urządzenia: |

- zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

| I stopień ochrony |  | II stopień ochrony |  | III stopień ochrony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony: | → | Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane obwody / układy sterowania: | → | Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej: |

Dodatkowy opis:

  - wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwalania np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:

  - badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole):

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż wszystkie instalacje wykonywane są i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej  na terenie obiektu:

Szacunkowe określenie stanu instalacji. dobry

Przewody dla 230V: ⁬  ⁬     3 żyłowe    ⁬ instalacja miedziana, ⁬ aluminiowa

Przewody dla 400V: ⁬ 4 lub 5 żyłowe    ⁬ instalacja miedziana, ⁬ aluminiowa

Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe,

Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe)

- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:

- instalacja odgromowa (tak)

- zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających

| I stopień ochrony |  | II stopień ochrony |  | III stopień ochrony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdzielnia główna |  | Rozdzielnia wewnętrzna obiektu |  | Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia zabezpieczenie czułych urządzeń |
| Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony: ETITEC | → | Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: ETITEC , SIMETEC Zabezpieczane obwody: - oświetleniowe - gniazd wył. 230/400V | → | Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: ETITEC , SIMETEC Zabezpieczane urządzenia: - aparatura medyczna |

- zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

| I stopień ochrony |  | II stopień ochrony |  | III stopień ochrony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / lub brak ochrony: | → | Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane obwody / układy sterowania: | → | Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej: |

Dodatkowy opis:

wyłączniki różnicowoprądowe ( znamionowy prąd wyzwalania np. 30mA;

wszystkie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda,  maszyny

aktualne badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej , w protokole brak uwag.

Z poważaniem

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Parczewie

# mgr Janusz Hordejuk