## 1
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2
ZADANIE NR 1 – Zestawy i igły do znieczuleń
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G 0,45x90mm do nakłuć lędźw. | szt | 200
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G 0,5x90mm do nakłuć lędźw. | szt | 1
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G 0,5x90mm do nakłuć lędźw. | szt | 40
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 19G 1,1x90mm do nakłuć lędźw. | szt | 20
5 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 20G 0,9x90mm do nakłuć lędźw. | szt | 20
6 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8F/20 1-kanał. metodą Seldingera | szt | 35
7 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8F/20 trzykanałowy | szt | 85
8 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych nr 18G rozszerzony, zawiera: igła Tuohy, kateter epiduralny, filtr przeciwbakteryjny płaski 0.2μm, strzykawka 10 ml, strzykawka niskooporowa 10 ml, igła do podawania leków 0.9 x 40 mm, igła do znieczuleń 0.5 x 25 mm, grot do nacinania skóry 1.6 x 35 mm | szt | 2
9 | Introduktor do elektrody 6F, komplet (koszulka z nastawką 6F, prowadnik, introduktor/rozszerzacz6F, igła prosta 18G, kranik trójdrożny, sterylny | kpl | 5
10 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL-POINT z prowadnicą 27G/90mm | szt | 20
11 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL-POINT z prowadnicą 26G/90 | szt | 20
12 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL-POINT z prowadnicą 25G/90 | szt | 20
13 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8F/20 czterokanałowy | szt | 10
14 | Elektroda do czasowej stymulacji serca,zagięta 6F/20cm | szt | 5
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 2
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2
ZADANIE NR 2 – Opaska identyfikacyjna do drukarki Zebra
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych do drukarki Zebra HC100 | szt | 5000 | [5 empty] | 2400 | 4000 | 1200
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 3
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2
ZADANIE NR 3 – Ciśnieniomierze, termometry, elektrody, mankiety
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Aparat do mierzenia ciśnienia krwi (zegarowy) ze słuchawką. Oznaczenie CE | szt | 1
2 | Elektroda klamrowa (kolor: czerwony, zielony, pomarańcz, czarny) | kpl | 3
3 | Elektroda mała silikonowa 60mm x 60mm wejście uniwersalne | szt | 50
4 | Elektroda przyssawkowa EKG kpl=6 szt. | kpl | 2
5 | Maska silikonowa do aparatu AMBU | szt | 2
6 | Resuscytator ambu dla dorosłych (w całości do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C) | szt | 1
7 | Słuchawki lekarskie | szt | 2
8 | Termometr na podczerwień do czoła | szt | 2
9 | Gruszka - balonik do ciśnieniomierza z zaworkiem M | szt | 10
10 | Mankiet do ciśnieniomierza 1-odprowadzenie /tzw. 1 rurkowe/ standard 23-32 cm | szt | 15
11 | Mankiet do ciśnieniomierza 2-odprowadzenia /tzw. 2 rurkowe/ standard 23-32 cm | szt | 15
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 4
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2
ZADANIE NR 4 - Akcesoria do inkubatora Isolette i resuscytacji noworodka
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Filtr do czujnika wilgotności inkubatora Isolette C-450 (op. 5 szt.) | op | 1
2 | Filtr powietrza 145x80mm, do inkubatora Isolette C-2000 (op. 4 szt.) | op | 1
3 | Filtr powietrza do inkubatora Isolette C-450 (z 2 otworami po lewej stronie) | szt | 2
4 | Filtr ssący MSF do ssaka Victoria II | szt | 20
5 | Filtr bakteryjno wirusowy do ssaka Portex. Filtr z elastycznym łącznikiem o efektywności filtrowania >99,8%. Opór przeplywu 12mmHg przy 20l/min. | szt | 80
6 | Układ oddechowy do Resuscitaire z autoBreath, jednorazowego użytku MU10841-09 (do stanowiska do resuscytacji noworodka "Resuscitaire") | szt | 10
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 5
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2
ZADANIE NR 5 - Akcesoria do inkubatora i filtry do ssaka
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Bibuła do pomiaru wilgotnosci do inkubatora Atom V 85 (op.100 szt.) | op | 1
2 | Filtr powietrza do inkubatora Atom V 85 | szt | 1
3 | Filtr antybakteryjny papierowy w obudowie plastikowej, montowany liniowo, węże z obu stron Fi 8mm, sprawność min. 99,97% | szt | 50
4 | Igła do portów z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym. Długość drenu 190mm(+/-10mm). Przystosowany do iniekcji pod wysokim ciśnieniem | szt | 10
5 | Pokrowce jednorazowe na panel lampy do fototerapii BiliTx (op=50 szt) | op | 1
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 6
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2
ZADANIE NR 6 – Papier termoczuły
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Papier termoczuły do rejestracji procesów Selectomat. Szerokość 110 mm, średnica 45mm | szt | 30
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 7
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2
ZADANIE NR 7 – Materiały eksploatacyjne do analizatora PATHFAST
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Pathfast CTIN (op= 60szt) | op | 6
2 | Pathfast TIP( op=42 szt) | op | 6
3 | Papier termiczny na rolce do analizatora Pathfast | op | 2
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 8
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2
ZADANIE NR 8 – Papier termiczny do KTG FETAL
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Papier termiczny do KTG FETAL XP, składany, o wymiarach 15 cm x 12 cm | szt | 50
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## -36 (hidden)
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do siwz
ZADANIE NR ……. –
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent
1 | Kubeczek (kieliszek) do karmienia niemowląt o poj. 30-50 ml z podziałką z oparciem na usta dziecka, z tworzywa przeznaczonego do celów spożywczych, poddający się wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji w temp. 121-134 st C. Produkt posiada pozytywna opinie Instytutu Matki i Dziecka. | szt. | 10 | 5.5 | 55 | 23 | 67.65
2 | Pojemnik na pokarm 150-180ml z tworzywa, z pokrywką, do przechowywania pokarmu, poddające się wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji w temp. 121-134 st.C. Produkt posiada pozytywną opinie Instytutu Matki i Dziecka. | szt. | 10 | 20 | 200 | 23 | 246
Razem wartość
Podpis Wykonawcy