Parametry techniczne

Przedmiotem umowy jest dostawa VIDEOGASTROSKOPU HD kompatybilnego z procesorem obrazu  VP – 3500 HD Fujinon

- Producent / kraj pochodzenia ……………

- Model: …………….

- Rok produkcji: …. (nie wcześniej niż 2018 r.)

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| VIDEOGASTROSKOP HD – 1 szt. |
|  | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,0 mm | Tak |  |
|  | Długość robocza min 1050 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,0 mm | Tak |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm | Tak |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 2100 -w dół. 900 -w lewo .1000 -w prawo 1000 | Tak |  |
|  | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu VP -3500 Fujinon będącym na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Uwagi końcowe dotyczące wszystkich pozycji asortymentowych w załączniku parametrów technicznych:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzą z bieżącej produkcji (min. 2018 r.) i nie są wyposażeniem testowym, zastępczym, serwisowym ani powystawowym.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

www.spzozparczew.pl 11.04.2019 r.